AVISO DE RECEBIMENTO DE COTAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO/ES, por intermédio do Setor de Compras, torna público para conhecimento de todos, nos termos do § 3º, do art. 75, da Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021, que estará recebendo cotações de preço até a data 17/04/2026 para o seguinte objeto: Contratação de empresa para aquisição de equipamentos laboratoriais permanentes.

Favor enviar a cotação juntamente com o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral – CNPJ, Certidão Negativa de Débitos da Receita Federal, Estadual, Municipal, Trabalhista, FGTS e Falência e Concordata.

Maiores informações através do e-mail: orcamento@vilapavao.es.gov.

Telefone (27) 3753-1001

Das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Déborah Maiylla de Melo

Setor de compras

Vila Pavão/ES, 14 de março 2026.

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO

PESQUISA MERCADOLÓGICA – Tipo: menor preço.

Á

RAZÃO SOCIAL: _____________________________________________________________ CNPJ/CPF: ___________________________EMAIL__________________________________ ENDEREÇO: _________________________________________________________________ TELEFONE: (   )_________________ CELULAR (    )______________________

OBJETO: Aquisição de equipamentos laboratoriais permanentes, destinados às ações de vigilância ambiental e combate ao mosquito Aedes aegypti no Município de Vila Pavão – ES.

ASSUNTO: Abertura de processo administrativo.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Estereomicroscópio binocular com amplo campo de visão, indicado para leitura e análise de paletas com ovos de Aedes aegypti em ovitrampas, bem como para inspeção, observação e estudo em atividades científicas, laboratoriais e educacionais nas áreas de biologia, anatomia, pesquisa científica, arqueologia e outras aplicações correlatas. Possui tubo binocular inclinado a 45°, com rotação de 360° e trava de fixação, garantindo observação confortável e uso ergonômico, além de ajuste de dioptria na ocular esquerda. Apresenta ampliação variável de 20x, 40x ou 80x, com conjunto de 2 oculares WF10x e 2 oculares WF20x, objetivas de 2x e 4x, imagem nítida, tridimensional e de fácil visualização. Conta com iluminação dupla, diascópica episcópica em LED, com ajuste independente, distância de trabalho de aproximadamente 100 mm, distância interpupilar ajustável entre 50 e 75 mm com trava, distância focal de 40 mm e distância ajustável entre objetiva e base de 94 a 133 mm. Estrutura composta por base metálica reforçada, de grande dimensão e alta. estabilidade, pintura de alta durabilidade e resistência, estativa com comandos para focalização macrométrica, coluna de 180 mm e disco difusor de 95 mm com abertura redonda, acompanhado de um disco de vidro fosco e um disco de plástico branco/preto. Alimentação bivolt automática, dimensões aproximadas de 210 x 140 x 360 mm, base medindo 210 x 140 x 50 mm, peso aproximado de 2,5 kg. Acompanha o equipamento: 01 estereomicroscópio, 01 manual de instruções em português, 02 oculares WF10x, 02 oculares WF20x, 01 disco de vidro fosco, 01 disco de plástico branco/preto e 02 borrachas oftálmicas. | 1 | UND |  | R$ 0,00 |
| 2 | Microscópio digital com tela LCD HD integrada de 7 polegadas, resolução mínima de 1024 x 600, indicado para apoio às atividades laboratoriais, educacionais e de análise visual ampliada, incluindo observação de amostras biológicas, leitura complementar de estruturas microscópicas e registro de imagens e vídeos. Possui sistema de ampliação contínua de 1x a 1200x, câmera integrada com resolução de 12 megapixels, gravação de vídeos em 1080 Full HD, 720P e VGA, proporcionando imagens nítidas, com grande profundidade de campo e eliminação de bordas pretas mesmo em baixos níveis de ampliação. Conta com iluminação composta por 8 LEDs ajustáveis, com controle de intensidade e vida útil aproximada de 100.000 horas, ângulo de visualização ajustável para redução de reflexos e maior conforto operacional, além de base metálica em liga de alumínio, conferindo estabilidade e durabilidade ao equipamento. Possui distância de trabalho variável entre 10 mm e infinito, conforme o nível de ampliação utilizado, fonte de alimentação 100 –240V, compatível com a rede elétrica brasileira, frequência de 50/60 Hz, suporte a 16 idiomas (incluindo português), slot para cartão MicroSD com suporte para cartões de 1 a 128 GB Classe 10 ou superior, permitindo armazenamento de fotos e vídeos. O equipamento acompanha 01 microscópio digital, 01 manual do usuário e 01 cabo de alimentação. | 01 | UND |  | R$0,00 |
|  |  |  |  | TOTAL: | R$ 0,00 |

Validade da proposta: 180 dias

Declaro que os preços descritos nesta planilha estão conforme os preços praticados por este estabelecimento.

Local e Data (_________________________),       /04/2025.

________________________________________________________________

(nome, carimbo e assinatura do licitante)